| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на ротаметр |
| --- |
| 1. Информация о заказчике: |
| Предприятие: |  |  |  |
| Фамилия/должность: |  |
| Телефон: |  | Факс: |  | E-mail: |  |
| Наименование позиции: |  | Кол-во: |  |  |
| 2. Условия процесса: |
| Среда: | Газ | Жидкость | Наименование: |  |
| Дополнительная информация о среде (состав, особенности): |  |
| Условия процесса | Мин | Раб. | Макс | Единицы |
| Измеряемый расход: |  |  |  |  |
| Температура измеряемой среды: |  |  |  | °С |
| Давление измеряемой среды: |  |  |  |  |
| Плотность среды при р.у.: |  | Вязкость среды при р.у.: |  |
| Плотность среды при нормальных условиях 0°С, 1 атм.: |  | кг/нм3 |
| (только для газа, если расход задан в приведенных единицах) |
| Трубопровод: Ду |  | Материал: |  |  |
| 3. Соединение с процессом: |
| Фланцевое EN(DIN) | Фланцевое ASME(ANSI) | Уплотнение: |  |
| Ответные фланцы: | Требуются | Не требуются |
| Резьбовое | Укажите тип: |  | Наружная | Внутренняя |
| 4. Конструкция: |
| Индикатор/преобразователь: | локальный | электронный |
|  | электронный HART | электронный Profibus PA |
| Токовый выход: | Не требуется | 0-20 мА | 4-20 мА |
| Питание: | 230 V AC | 115 V AC | 24 V DC, 2-х пр. | 24 V DC, 3-х пр. |
| Концевые выключатели /сигнализаторы (NAMUR): |
|  | Не требуются | по MIN | по MAX | MIN-MAX |
| Исполнение: | Обычное, IP67 | взрывозащита Exia |  |
| 5. Опции: |
| С обогревом, подвод теплоносителя: | Резьбовой | Фланцевый |
| 6. Дополнительные требования (если имеются): |  |